## Cast 1 Sta 4_5
* | Sea-Bird SBE5 | 0 Data File:
* | FileName = C: | \Users\jmoffett\Documents\Kilo | 2019\Oceanus 2021\Summer Cruise\Cast 1 Sta 4_5.afm
* | Software Vers | ion SeatermAF 2.1.4.55
* | Temperature S | N =
* | Conductivity | SN =
* | System UpLoad | Time = Jul 22 2021 20:21:27 ( | localtime) = Jul 23 2021 03:21:27 (UTC)
* | ds
* | 90208 AFM V 2 | .0d SERIAL NO. 87 22 Jul 202 | 1 20:17:22
* | main battery | = 11.97 volts
* | lithium batte | ry = 3.19 volts
* | AFM is NOT AR | MED
* | A>
*E | ND*
1 | 1 22 Jul 2 | 021 15:18:24 confirmed 11.9 | 1931
| 017500078E |  |  | 175 | 373 | 273
017500078F
175000790
175000791
175000792
2 | 2 22 Jul 2 | 021 15:22:56 confirmed 11.8 | 2202
| 017200089E |  |  | 172 | 370 | 270
017100089F
01710008A0
01710008A1
01700008A2
3 | 3 22 Jul 2 | 021 15:24:27 confirmed 11.8 | 2292
| 01540008F9 |  |  | 154 | 340 | 240
01540008FA
01540008FB
01530008FC
01530008FD
4 | 4 22 Jul 2 | 021 15:25:58 confirmed 11.8 | 2382
| 135000954 |  |  | 350 | 848 | 748
135000955
135000956
135000957
135000958
5 | 5 22 Jul 2 | 021 15:27:33 confirmed 11.8 | 2476
| 01180009B3 |  |  | 118 | 280 | 180
01180009B4
01180009B5
01170009B6
01170009B7
6 | 7 22 Jul 2 | 021 15:28:23 confirmed 11.7 | 2525
| 108000900000 |  |  | 80 | 128 | 28
1080009000000
10800090000000
108000900000000
1080009000000000
7 | 8 22 Jul 2 | 021 15:29:34 confirmed 11.7 | 2595
| 00F2000A2C |  |  | 0F2 | 242 | 142
00F2000A2D
00F2000A2E
00F1000A2F
00F0000A30
8 | 9 22 Jul 2 | 021 15:30:26 confirmed 11.7 | 2646
| 00E2000A60 |  |  | 0E2 | 226 | 126
00E2000A61
00E1000A62
00E0000A63
00DF000A64
9 | 10 22 Jul | 2021 15:32:41 confirmed 11. | 7 2780
| 00B4000AE7 |  |  | 0B4 | 180 | 80
00B4000AE8
00B4000AE9
00B4000AEA
00B3000AEB
10 | 11 22 Jul | 2021 15:33:42 confirmed 11 | .7 2840
| 00A0000B24 |  |  | 0A0 | 160 | 60
00A0000B25
00A0000B26
009F000B27
009F000B28
A>